別記様式第１

| 消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書 年 月 日 田辺市消防長 殿 届 出 者 住 所 氏 名 印 電話番号 下記のとおり消防用設備等（特殊消防用設備等）の点検を実施したので、消防法第17条の３の３の規定に基づき報告します。 記 |
| --- |
| 防火対象物 | 所在地 |  |
|  | 名称 |  |
|  | 用途 |  |
|  | 構造・規模 | 造 地上 階 地下 階 |
|  |  | 床面積 ｍ2 延べ面積 ｍ2 |
| 点検期間 | 年 月から 年 月まで（ 年 月から 年 月まで） |
| 消防用設備等（特殊消防用設備等）の種類等 |  |
| 点検票 | 別添のとおり |
| 点 検 者 | 住所 |  | 社 名 |  |
|  | 氏名 |  | 電話番号 |  |
|  | 点検資格 | 消 防設備士 | 種 類 等 | 交付知事 | 交付年月日 | 講習受講状況 |
|  |  |  |  |  | 交付番号 | 受 講 地 | 受講年月 |
|  |  |  | 甲・乙 | 種類 | 都道 府県 | 年 月 日 | 都道 府県 | 年 月 |
|  |  |  |  |  |  | 第号 |  |  |
|  |  | 消防設備点検資格者 | 種 類 | 交付年月日 | 再 講 習 受 講 状 況 |
|  |  |  |  | 交付番号 | 受 講 年 月 |
|  |  |  | 特・第１・第２種 | 年 月 日 | 年 月 |
|  |  |  |  | 第号 |  |
| ※受 付 欄 | ※経 過 欄 | ※備 考 |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　点検者が複数の場合は、別記様式第３に記入し、添付すること。

３　消防用設備等又は特殊消防用設備等ごとの点検票を添付すること。

４　※印欄は、記入しないこと。

５　点検期間のうち、消防用設備等と同時に特殊消防用設備等を点検する場合、その点検期間を（　）へ記入すること。

６　住所、社名及び電話番号の欄は、点検者が会社（会社以外の法人に所属する場合は当該法人）に所属する場合には、当該所属する会社の住所、社名及び電話番号を記入すること。

別記様式第33　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（その１）

| 特 定 小 規 模 施 設 用 自 動 火 災 報 知 設 備 点 検 票 |
| --- |
| 名称 |  | 防 火管理者 |  |
| 所在 |  | 立会者 |  |
| 点検種別 | 機器・総合 | 点検年月日 | 年 月 日～ 年 月 日 |
| 点検者 | 氏名 | 点検者 所属会社 | 社名 TEL |
|  |  |  | 住所 |
| 製造者名 |
| 型式名 |
| 点 検 項 目 | 点 検 結 果 | 措置内容 |
|  | 種別・容量等の内容 | 判定 | 不良内容 |  |
| 機 器 点 検 |
| （内蔵型） 予備電源・非常電源 | 外形 |  |  |  |  |
|  | 表示 |  |  |  |  |
|  | ※端 子 電 圧 | Ｖ |  |  |  |
|  | ※切 替 装 置 |  |  |  |  |
|  | ※充 電 装 置 |  |  |  |  |
|  | ※結 線 接 続 |  |  |  |  |
| 受 信 機 ・ 中 継 器 | 周囲の状況 |  |  |  |  |
|  | 外 形 |  |  |  |  |
|  | 表 示 |  |  |  |  |
|  | 警戒区域の表示装置 |  |  |  |  |
|  | 電圧計 | Ｖ |  |  |  |
|  | スイッチ類 |  |  |  |  |
|  | ヒューズ類 | Ａ |  |  |  |
|  | ※継 電 器 |  |  |  |  |
|  | 表示灯 |  |  |  |  |
|  | 通話装置 |  |  |  |  |
|  | ※結 線 接 続 |  |  |  |  |
|  | 接 地 |  |  |  |  |
|  | 附属装置 |  |  |  |  |
|  | ※火災表示等 | 蓄積式 |  |  |  |  |
|  |  | アナログ式 |  |  |  |  |
|  |  | 二信号式 |  |  |  |  |
|  |  | その他 |  |  |  |  |
|  | ※注 意 表 示 |  |  |  |  |
|  | 回路導通 |  |  |  |  |
|  | 設定表示温度等 |  |  |  |  |
|  | 感知器作動等の表示 |  |  |  |  |
|  | 予備品等 |  |  |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

６　票中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあっては記入不要。

別記様式第33　　　　　　　　　　　　　　　　　特定小規模施設用自動火災報知設備（その２）

| 感 知 器 | 外 形 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 警 戒 状 況 | 未警戒部分 |  |  |  |  |
|  |  | 感知区域 |  |  |  |  |
|  |  | 適応性 |  |  |  |  |
|  |  | 機能障害 |  |  |  |  |
|  | ※熱感知器 | スポット型 | 差動 定温（再） 熱アナログ |  |  |  |
|  | ※煙感知器 | スポット型 | イオン 光電 アナログ |  |  |  |
|  | ※炎感知器 | 赤外線 紫外線 |  |  |  |
|  | ※多信号感知器・複合式感知器 |  |  |  |  |
|  | 遠隔試験機能を有する感知器 |  |  |  |  |
| 発 信 機 | 周囲の状況 |  |  |  |  |
|  | 外 形 |  |  |  |  |
|  | 表 示 |  |  |  |  |
|  | 押しボタン・送受話器 |  |  |  |  |
|  | 表示灯 |  |  |  |  |
| 音 響 装 置 | 外 形 |  |  |  |  |
|  | 取付状態 |  |  |  |  |
|  | 音圧等 |  |  |  |  |
|  | 鳴動方式 | 一斉 区分 相互 再鳴動 |  |  |  |
| ※蓄 積 機 能 |  |  |  |  |
| ※二 信 号 機 能 |  |  |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

６　自動試験機能を有するものにあっては、異常の発生状況、異常が発生した箇所の整備状況等を記録した書類を添付すること。

７　票中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあっては記入不要。

別記様式第33　　　　　　　　　　　　　　　　　特定小規模施設用自動火災報知設備（その３）

| 自 動 試 験 機 能 | 予備電源・非常電源 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 受信機の火災表示 |  |  |  |  |
|  | 受信機の注意表示 |  |  |  |  |
|  | 受信機･中継器の制御機能･電路 |  |  |  |  |
|  | 感知器 |  |  |  |  |
|  | 感知器回路・ベル回路 |  |  |  |  |
| 連動機能 |  |  |  |  |
| 無線機能 |  |  |  |  |
| 総 合 点 検 |
| 同時作動 |  |  |  |  |
| ※煙感知器等の感度 |  |  |  |  |
| 地区音響装置の音圧 |  |  |  |  |
| ※総合作動 |  |  |  |  |
| 備 考 |  |
| 測 定 機 器 | 機器名 | 型式 | 校正年月日 | 製造者名 | 機器名 | 型式 | 校正年月日 | 製造者名 |
|  | 加熱試験器 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 加煙試験器 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部試験器 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 煙感知器用感度試験器 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 炎感知器用作動試験器 |  |  |  |  |  |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

６　自動試験機能を有するものにあっては、異常の発生状況、異常が発生した箇所の整備状況等を記録した書類を添付すること。

７　票中※の欄は、自動試験機能を有するものにあっては記入不要。