別記様式第19　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　①

| 排 煙 設 備 試 験 結 果 報 告 書 試験実施日 年 月 日 試験実施者 住 所 氏 名 |
| --- |
| 用途 | （ ）項 ・ | 延べ面積 | ｍ2 |
| 試 験 項 目 |  | 結果 |
| 外 観 試 験 | 排煙機及び給気機 | 設置場所等 |  |  |
|  |  | 構造・材質 | ｍ2／mm |  |
|  |  | 性能 |  |  |
|  |  | 電動機等との連結 | ―――― |  |
|  | 電動機等 | 設置状況 | ―――― |  |
|  |  | 接地工事 | 種接地 |  |
|  |  | 配線 | ―――― |  |
|  |  | 潤滑油 | ―――― |  |
|  | 回転羽根等 | ―――― |  |
|  | 制御装置等 | 設置場所 |  |  |
|  |  | 制御盤 | ―――― |  |
|  |  | 予備品等 | ―――― |  |
|  |  | 接地工事 | 種接地 |  |
|  |  | 機能等 | ―――― |  |
|  | 起動装置 | 自動起動装置 | 感知器又は閉鎖型スプリンクラーヘッド | 設置場所等 | ―――― |  |
|  |  |  |  | 構造等 | ―――― |  |
|  |  | 手動起動装置 | 設置場所等 |  |  |
|  |  |  | 操作部等 | ―――― |  |
|  |  |  | 表示 | ―――― |  |
|  | 排煙口等 | 防煙区画 | 区画構成 | ―――― |  |
|  |  |  | 構造 |  |  |
|  |  |  | 規模 |  |  |
|  |  |  | 可動防煙壁 | ―――― |  |
|  |  | 排煙口 | 設置位置等 | ―――― |  |
|  |  |  | 周囲の状況 | ―――― |  |
|  |  |  | 風道との接続 | ―――― |  |
|  |  |  | 構造等 | ―――― |  |
|  | 給気口等 | 設置位置等 |  |  |
|  |  | 周囲の状況 | ―――― |  |
|  |  | 風道との接続 | ―――― |  |
|  |  | 構造等 | ―――― |  |

排煙設備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　②

| 試 験 項 目 | 種 別 ・ 容 量 等 の 内 容 | 結果 |
| --- | --- | --- |
| 外 観 試 験 | 風道 | 設置場所等 | ―――― |  |
|  |  | 構造 | ―――― |  |
|  |  | 防火区画の貫通部分 | ―――― |  |
|  |  | ダンパー | ―――― |  |
|  | 電源 | 常用電源 | Ｖ |  |
|  |  | 非常電源の種別 |  |  |
| 耐震措置 |  |  |
| 機 能 試 験 | 防煙区画 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ―― |
|  | 自動起動装置作動試験 | 感知器等の作動状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 排煙機の作動及び性能状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 排煙口の状態 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 手動起動装置作動試験 | 起動装置の作動状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 排煙機の作動及び性能状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 遠隔操作の状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備 考 |  |

備考１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　選択肢のある欄は、該当する事項を○印で囲むこと。

３　結果の欄には、良否を記入すること。

４　非常電源及び配線についての試験結果報告書を添付すること。

５　操作盤が設けられているものにあっては、操作盤についての試験結果報告書を添付すること。