別記様式第20　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　①

| 連結散水設備試験結果報告書 試験実施日 年 月 日 試験実施者 住 所 氏 名 |
| --- |
| 用途 | （ ）項 ・ |
| 地階の床面積の合計 | ｍ2 | 地階の階数 | 階 |
| 送水区域数 |  |
| 一斉開放弁数 | 個 |
| 送水口数 | 個 |
| 選択弁の数 | 個 |
| 湿式・乾式の区分 | 湿式 乾式 |
| 試 験 項 目 | 種別･容量等の内容 | 結果 |
| 外 観 試 験 | 送水口 | 設置場所等 | 設置場所等 |  |  |
|  |  |  | 設置高さ | 地盤面からの高さ ｍ |  |
|  |  |  | 表示 | ―――― |  |
|  |  | 機器 | 送水口等 | ―――― |  |
|  |  |  | 逆止弁等 | ―――― |  |
|  | 送水区域 | 送水区域の設定 | ―――― |  |
|  |  | 送水区域が隣接する場合 | ―――― |  |
|  | 一 斉 開放弁 ・ 選択弁 | 設置場所等 | 一斉開放弁 | ―――― |  |
|  |  |  | 選択弁 | ―――― |  |
|  |  | 機器 | 一斉開放弁 | ―――― |  |
|  |  |  | 選択弁 | ―――― |  |
|  | 送水区域・ 設置状況 | 階 |  |  |  |  | ―― |
|  |  | 送水区域の数 |  |  |  |  | ―― |
|  |  | 設置状況 |  |  |  |  |  |
|  | 散 水 ヘッド | 設置方法 | 配管への取付 | ―――― |  |
|  |  |  | 配置等 | ―――― |  |

連結散水設備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　②

| 試験項目 | 種別･容量等の内容 | 結果 |
| --- | --- | --- |
| 外観試験 | 散 水ヘッド | 機器 | 開放型ヘッド | ―――― |  |
|  |  |  | 閉鎖型ヘッド | ―――― |  |
|  | 配管・バルブ類 | 設置状況 | ―――― |  |
|  |  | 機器 | 配管 | ―――― |  |
|  |  |  | 口径 | 管の呼び Ａ |  |
|  |  |  | 材質 | ―――― |  |
|  |  |  | 支持金具 | ―――― |  |
|  |  |  | 制御弁 | ―――― |  |
|  |  |  | 逆止弁 | ―――― |  |
|  |  |  | 排水弁 | ―――― |  |
|  | 表示等 | ―――― |  |
| 機 能 試 験 | 階 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ―― |
|  | 送水区域 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 配管耐圧試験 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 送水機能試験 | 選択弁の作動状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一斉開放弁の作動状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 手動操作弁の作動状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 選択弁等の操作状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 排水弁の操作状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備 考 |  |

備考１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　選択肢のある欄は、該当する事項を○印で囲むこと。

３　結果の欄には、良否を記入すること。

４　操作盤が設けられているものにあっては、操作盤についての試験結果報告書を添付すること。