| 地域密着型特定施設入居者生活介護事業所 施設整備等チェックリスト |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事業所名称 |  |  |  |  |  |
| 定員（ ）人 |  |  |  |  |  |
| 建物の構造等 | 構造：（ ）造 （ 階建ての 階部分） |  |  |  |  |
| 主たる部分の面積 | １ 食堂及び機能訓練室 食堂（ ）㎡・機能訓練室（ ）㎡・共用部分（ ）㎡ ２ 一時介護室（ ）㎡ ３ 相談室（ ）㎡ ４ 厨房（ ）㎡ ５ 浴室（ ）㎡ ６ 便所（ ）㎡・（ ）箇所・男女の別（ 有 ・ 無 ） |  |  |  |  |
| 設備項目 | 項目 該当項目の□に✓を記入してください。⇒ |  |  | チェック欄 |  |
|  |  |  |  | はい | いいえ |
| 一般原則・構造 | １ 日照（採光）、通風（適温保持）に配慮されていますか。 ２ バリアフリーに配慮した施設となっていますか。 ３ 建築基準法第２条第９号の２に規定する耐火建築物、又は同法第２条第９号の３に規定する準耐火建築物ですか。 ４ 災害等非常時の避難経路（最低２方向）が確保されていますか。 ５ 手すりは廊下、居室、トイレ、食堂及び機能訓練室ほかに、適切に設けていますか。 |  |  | □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ |
| 玄関及び廊下 | １ 玄関は徘徊予防の対応が取られていますか。 具体的に配慮（ ） ２ 車いす、歩行器等の通行に支障のない幅員が確保されていますか。 ３ 段差解消の対策がなされていますか。 ４ 窓やドアは徘徊防止、転落防止の対策をとっていますか。 |  |  | □ □ □ □ | □ □ □ □ |
| 居室 | １ 出入口廻りは車いす、歩行器等の使用に配慮されていますか。 ２ 窓やドアは徘徊防止、転落防止の対策をとっていますか。 ３ エアコン・照明器具等のスイッチは利用者が操作しやすい器具・位置ですか。 ４ ナースコール等通報装置が設置されていますか。 ５ ドアには、鍵（居室内側から施錠でき、かつ、緊急時には居室外から開錠できるもの）が設置されていますか。 ６ ドアの窓から室内の状況が見えないように配慮されていますか。 ７ 洗面台・トイレが居室内に設置の場合 （１）洗面台はやけど等の事故防止に注意した仕様となっていますか。 （２）洗面台のオーバーフローへの対策がとられていますか。 （３）トイレ内のナースコール、手すりの設置と位置は適切ですか。 |  |  | □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ |
| 食堂及び機能訓練室 | １ 車いす、歩行器等で円滑に移動できるよう廊下幅の確保等に配慮されていますか。 ２ 床材は滑りにくく、転倒しても怪我をしにくい材質になっていますか。 ３ 洗面台は自動水栓、レバー式などの高齢者が使いやすいものになっていますか。 ４ 洗面台に共用タオルを取り付けていませんか。 |  |  | □ □ □ □ | □ □ □ □ |
| 浴室 | １ 廊下と脱衣室、脱衣室と浴室の出入口に段差はありませんか。 ２ 脱衣室・浴室は、廊下等から直接見えないような配慮がしてありますか。 ３ 脱衣室・浴室に、ナースコール等通報装置が設置されていますか。 ４ 洗い場・浴槽に適切な手すり等を設置していますか。 ５ ストレッチャー等を使用した状態で入浴できますか。 |  |  | □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ |
| 一時介護室 | １ ナースコール等通報装置が設置されていますか。 ２ 介護を行うために必要な広さを確保されていますか。 |  |  | □ □ | □ □ |
| 厨房 | １ 火気使用部分は不燃対策がされていますか。 ２ 食器・調理器具の消毒、洗浄、保管に関し衛生上の配慮がされていますか。 ３ 調理済食品の保冷・保温の設備を設け、適温食事の提供が可能となっていますか。 ４ 食品庫は衛生的に配慮されていますか。 ５ 食材等の搬出入は安全面・衛生面に配慮がされていますか。 |  |  | □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ |
| 便所及び洗面設備 | １ 男子用・女子用の区別及びプライバシーへの配慮がされていますか。 ２ ナースコール等通報装置が設置されていますか。 ３ ドアは、緊急時には外から開錠できるようになっていますか。 ４ 水道栓は自動水栓、レバー式などの高齢者が使いやすいものになっていますか。 ５ 共用タオルは取り付けていませんか。 ６ 石けん・消毒液などの誤飲予防対策が取られていますか。 |  |  | □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ |
| 火災予防 消火設備 | １ スプリンクラー設備が設けられていますか。 ２ 自動的に火災の発生を知らせる自動火災報知設備が設けられていますか。 ３ 消防機関に火災の発生を通知する火災報知設備が設けられていますか。 ４ 消火器の配置はできていますか。 |  |  | □ □ □ □ | □ □ □ □ |
| その他 | １ 介護保険法、市条例（平成25年条例第35号）、基準（平成18年厚生労働省令第34号）、解釈通知（平成18年3月31日老計発第0331004号、老振発第0331004号、老老発第0331017号）を読み、確認してありますか。 ２ 適正な事業運営を行うために必要な人員を確保してありますか。 ３ 事業を行うことができなくなった場合に、当該事業所を利用している要介護者等が継続して同等のサービスを利用することのできる方策を講じてありますか。 ４ 地元自治会及び地域住民に対して十分に説明し、及び話合い等を行いましたか。 ５ 上記４の説明、話合い等で要望、意見等がありましたか。 ６ 運営推進会議構成員の地域住民の代表者は、決まっていますか。 ７ 立地は、住宅地の中又は住宅地と同程度に家族や地域住民との交流の機会を確保することができる地域にありますか。 ８ 都市計画法及び建築基準法上の手続きを確認しましたか。 ９ 所轄消防署と相談してありますか。 |  |  | □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ |